***Поточний ремонт фасаду будівлі навчального корпусу ВПУ №29 м. Львова за адресою: м. Львів. вул. Шевченка, 116, код ДК 021:2015:45440000-3: Фарбування та скління***

На виконання постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» у зв’язку із необхідністю проведення закупівлі Поточний ремонт фасаду будівлі навчального корпусу ВПУ №29 м. Львова за адресою: м. Львів. вул. Шевченка, 116, код ДК 021:2015:45440000-3: Фарбування та скління для потреб ВПУ №29 м. Львова забезпечити оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті.

***1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:***

- Поточний ремонт фасаду будівлі навчального корпусу ВПУ №29 м. Львова за адресою: м. Львів. вул. Шевченка, 116, код ДК 021:2015:45440000-3: Фарбування та скління

***2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:***

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду послуг – замовник здійснює закупівлю даного виду послуг, оскільки існує потреба в проведенні поточного ремонту фасаду будівлі навчального корпусу ВПУ №29 м. Львова за адресою: м. Львів. вул. Шевченка, 116.

**Детальний опис предмета закупівлі та вимоги**

|  |  |
| --- | --- |
| Конкретне найменування закупівлі | Поточний ремонт фасаду будівлі навчального корпусу ВПУ №29 м. Львова за адресою: м. Львів. вул. Шевченка, 116, код ДК 021:2015:45440000-3: Фарбування та скління |
| Код ДК 021:2015 | 45440000-3: Фарбування та скління |
| Строк надання послуг | до 03.10.2023 включно |

Умови виконання робіт: роботи виконуються на фасаді будівлі, що знаходиться на балансі Вищого професійного училища №29 м. Львова (корпус №2) за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 116

Об’єми робіт:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1. | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 240 |
| 2. | Розбирання відливів з листової сталі | м | 11 |
| 3. | Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів | м | 8 |
| 4. | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та відкосів, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 207 |
| 5. | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 191 |
| 6. | Штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм | м | 153 |
| 7. | Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 12 |
| 8. | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цеметно-вапняним розчином, площа до 5 м2 | м2 | 6 |
| 9. | Обклеювання стін пінопластом на клею (12м2 х 0,03 м=0,36мЗ) | м3 | 0,36 |
| 10. | Обклеювання фасадною сіткою стін в один шар | м2 | 12 |
| 11. | Установка перфорованого кутника на кути | м | 153 |
| 12. | Оброблення стін фасаду глибопроникаючою грунтовкою | м2 | 219 |
| 13. | Шпаклювання простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань | м2 | 219 |
| 14. | Опорядження стін декоративною сумішшю 3 наповнювачем, величина зерен 2 мм | м2 | 219 |
| 15. | Полівініпацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | м2 | 219 |
| 16. | Установлення віконних зливів б/у | м | 11 |
| 17. | Навішування водостічних труб б/у | м | 8 |

***3. Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення:***

- Очікувана вартість закупівлі становить – 270000,00 грн. з ПДВ

Уповноважена особа Манукян Е.А.

(підпис, мп)